| Základní škola Kounice, okres Nymburk |
| --- |
| Provozní řád |
| Vnitřní předpis číslo: | 02-2016 |
| Vypracoval: | Mgr. Vendula Dovole, ředitelka školy |
| Schválil: | Mgr. Vendula Dovole, ředitelka školy |
| Projednáno dne: | 31.8.2016 |
| Účinnost ode dne: | 1.9.2016 |

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz,, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

# I. Údaje o zařízení

Adresa: Kounice 363, 289 15

Telefon: 321 695 873

IČO: 750 30 942

Ředitelka: Mgr. Vendula Dovole

Zástupce: Jaroslav Urban

# Typ školy: základní, příspěvková organizace

Kapacita ZŠ: 300

Kapacita ŠD: 75

Kapacita ŠJ: 400

Zájmové činnosti školy: 10 – 20 kroužků

# II. Režim dne

Provoz týkající se žáků: od 6.50 až 16.20

Dojíždění dětí:

- max. vzdálenost – 4 km

- druh dopravy: autobus

- první příjezd: 6: 47 (od Bříství)

- poslední odjezd: 17:03 (do Bříství)

Družina:

- využití: 1. – 5. ročník – 75 žáků (od 1. 9. 2013)

- ranní družina: 6:50 – 8:10

- odpolední družina: 11:50 – 16:20

- pobyt venku: min. 1h denně – pohyb

# Začátek vyučování:	8:10

# Ukončení vyučování:	16.25

Vyučovací hodina:

- délka 45min

- způsob výuky: různé formy

Frekvence střídání pracovních míst při výuce:

- průměrně 2x denně

## Počet hodin v jednom sledu:

## 4 - 6 podle ročníků

Přestávky: zařazení: po každé vyučovací hodině

- délka 10 až 20 min.

- možnost pobytu venku: ano

- žákům umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Pro přihlášené děti je zajištěn dohled o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Režim práce s počítačem:

- zařazení v rozvrhu  –  V. a VII. třída

- počet vyučovacích hodin v jednom sledu: max. 2

Režim pracovního vyučování:

- zařazení v rozvrhu: 1 hodina týdně v každém ročníku

- počet vyučovacích hodin v jednom sledu: max. 2

- přestávky: ano

- možnost očisty: ano

- používání OOPP: ano

Podmínky pohybové výchovy:

- sportovní hala (případně sokolovna)

- hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště

- atletický areál

- 3 hodiny tělesné výchovy týdně, počet hodin v jednom sledu – maximálně 2

- možnost neřízené pohybové aktivity o velké přestávce a ve školní družině

Zásobování vodou, pitný režim.

- Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu.

- Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích:

a)  na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,

b)  na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den,

Pitný režim: - zajištění: školní jídelna, automaty, školní mléko, voda, vlastní druh nápojů

Stravování:  způsob zajištění oběda – školní jídelna

- doba vydávání oběda: 11:50 až 13:55

- možnost doplňkového občerstvení: ano

- režim školních svačin: z domova, ovoce, možnost nákupu

- doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: 60 min.

Hluk

- Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku.

Vybavování školy

- Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze č. 2  vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí.

- Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.

Údržba školy

- Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou přidělovány čistící prostředky včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede ekonomka školy, školník pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání.

- Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:

ÚKLID KAŽDODENNÍ

- vyprázdnit koše, smetí odnést do kontejneru zamést a vytřít podlahy, koberce vysát vysavačem

- otřít prach ze všech dosažitelných a volně přístupných míst, umýt umyvadla a obklady kolem nich, zhasnout a zamknout, zkontrolovat zavření oken

- doplnit toaletní potřeby

- vytřít prach v lavicích (stačí 2x týdně)

- utřít prach z volně přístupných míst a na všech strojích a přístrojích a přístroje vypnout

- péče o svěřené rostliny

WC, umývárny:

- otevřít a zavřít okna (vyvětrat)

- zamést a vytřít podlahy

- vyprázdnit koše, smetí odnést do kontejneru

- umýt horkou vodou s přidáním desinfekčních prostředků umyvadla, toaletní mísy, mušle, sifony,  důkladně vše propláchnout vodou

- otřít prach ze všech dosažitelných a volně přístupných míst, kontrola ručníků, výměna špinavých

- umýt horkou vodou s přidáním desinfekčních prostředků kliky u dveří

- zkontrolovat množství WC papíru a tekutého mýdla, nutnost doplnění nahlásit údržbáři

Chodby, schodiště a šatny:

- stírat na závěr denního úklidu, vždy po odchodu dětí z pravidelné výuky, zamést a vytřít podlahu

- vytřít pod rohožkami

- v 7:50 setřít "špinavou chodbu" a šatny

ÚKLID TÝDENNÍ

Třídy a další přidělené místnosti (sborovna, pracovny, kabinety, kanceláře):

- vyleštit učitelský stůl, skla u skříněk

- úklid kabinetů

- výměna ručníků

WC, umývárny:

- setřít prach z předmětů a zařízení, ke kterým je obtížnější přístup (skříně atp)

- umýt obklady kolem umyvadel

- vyleštit zrcadla

- umýt dveře

- výměna ručníků

Chodby, schodiště a šatny:

- setřít prach z předmětů a zařízení, ke kterým je obtížnější přístup (skříně atp.), na schodišti pod zábradlím na chodbách

ÚKLID MĚSÍČNÍ

Třídy a další přidělené místnosti (sborovna, pracovny, kabinety, kanceláře):

- vyleštit nábytek, umýt dveře

Chodby:

- vydrhnout schody

ÚKLID PRÁZDNINOVÝ (3x ročně)

Závazné termíny pro dokončení: jarní, hlavní a vánoční prázdniny

- umýt okna včetně rámů (zvenku i uvnitř)

- očistit stěny všech místností

- vydrhnout všechny podlahy a všechny plochy ve škole

- důkladně vyčistit všechna přístupná svítidla

- malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

Pracovní podmínky

- Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

- Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřen školník, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.

- Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky

- Žáky školy mohou být děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s PPP vypracovány individuální výukové plány (případně plány pedagogické podpory). Součástí těchto plánů a návrhů je seznam potřebných pomůcek a potřeb. Nákup těchto pomůcek je evidován u ekonomky školy.

- Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce dbáme na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

- Směnné vyučování může být zavedeno výjimečně. Při směnném vyučování se upravuje režim vyučovacích hodin a přestávek podle místních podmínek.

- Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.

- Denní doba pobytu žáků základní školy není stanovena, úměrně se prodlužuje podle stáří dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.

- Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.

- Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

- Na počítačových pracovištích klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy.

Mimoškolní akce žáků

- Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

- U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.

- Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Osvětlení

- Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce, atd.). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové osvětlení, v tělocvičně a jídelně zářivkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

- Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.

- Vzdálenost očí od zobrazovací jednotky je nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U pracovišť se zobrazovacími jednotkami je pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných činností) a regulace denního osvětlení. Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance Jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

- Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.

- Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou

Větrání

- Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.

Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

1. Parametry mikroklimatických podmínek:

- Zima

učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

průměrná výsledná teplota v místnosti = 22 ±l° C,

minimální výsledná teplota v místnosti = 19°C,

rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C .

tělocvična:

průměrná výsledná teplota v místnosti = 20 ± 1° C,

rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C,

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáku ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

- Léto

učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

průměrná výsledná teplota v místnosti = 28°C,

maximální výsledná teplota v místnosti = 31 °C,

při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je teplota vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.

2. Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

Vybavení školy

- Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.

- Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody.

- Podlahy. V učebnách a na chodbách jsou podlahy opatřeny PVC. Jídelna, vstupní schody do budovy a přilehlá plošina před vchodem a část vstupní haly před šatnami má dlažbu s protiskluzovou úpravou.

- Centrální lékárničky je umístěna ve sborovnách, další lékárničky jsou umístěny: kuchyň, sborovna, školní družina, pracoviště školníka, kotelna. Obsah doplňuje zdravotník školy Mgr. Š. Bielaková vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

- Ve většině učeben a na chodbách jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic.

- Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány.

Nebezpečné chemické látky

- Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu.

- Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně učitelka chemie v kabinetu chemie, o skladovaných látkách vede evidenci.

- Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.

- Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.

Psychohygienická opatření

1. Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi

  - Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující, především učitele TV

  - Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci

  - Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost, ….)

  - Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání.

  - Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.

# 2. Výchova ke zdraví

  - Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.

Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodičům. Povinností vyučujícího je zajistit oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

  - Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.

# 3. Výchova k pohybu

  - Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, ….)

  - Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.

  - Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí.

  - V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek, dechových cvičení.

  - Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením.

Závěrečná ustanovení

- Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2016.

- Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

- Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

- Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena ředitelka školy: Mgr. Vendula Dovole

- Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

- Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2016

V Kounicích, dne 1. 9. 2016                                                                    Mgr. Vendula Dovole

ředitelka školy

Podpisy osob, seznámených se směrnicí:

Potvrzuji, že jsem byl/a dne ............................   seznámen/a s obsahem směrnice č. ..................

| Jméno | Podpis |
| --- | --- |
| Dovole Vendula |  |
| Urban Jaroslav |  |
| Mučková Alice |  |
| Roudnická Miroslava |  |
| Sladká Lucie |  |
| Manželová Jitka |  |
| Rozkydalová Andrea |  |
| Moravcová Melanie |  |
| Bielaková Šárka |  |
| Čelakovská Libuše |  |
| Havlíček Karel |  |
| Domínová Marie |  |
| Sedláková Dagmar |  |
| Kalinová Blanka |  |
| Koubková Marie |  |
| Podveská Alena |  |
| Doktorová Radka |  |
| Pavla Zedníková |  |

| Hybnerová Dita |  |
| --- | --- |
| Nováková Martina |  |
| Pokorná Jana |  |
| Cikánová Jiřina |  |
| Ševčíková Marcela |  |
| Vorlíček Arnošt |  |
| Zahradníková Ludmila |  |
| Kadeřávková Anna |  |

Mgr. Vendula Dovole, ředitelka školy